Doklady ke kolaudaci:

1/ Geometrický plán 1x

2/ Revize a protokoly dle seznamu ( viz. níže )

3/ Prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla provedena podle ověřené PD a že materiály a výrobky použité jsou certifikované a podle norem

4/ PD skutečného provedení ( pokud jsou odchylky od schválené PD )

5/ stanovisko Archeologů k oznámení o zahájení stavebních prací

6/ Stanovisko Hygieny k užívání stavby – předložit měření hluku – pokud je vytápěno čerpadlem

- Zajistí inženýring po dodání měření hluku z tepelného čerpadla

Obecné – vyberte co z toho bylo realizováno.

- měření hluku ( z tepelného čerpadla )

- revize elektro, hromosvod, plyn, kotel, komín aj.

- tlaková zkouška vody

- těsnost kanalizace

- tlakové zkoušky rozvodů ÚT

- revize kotle a tlaková zkouška plynu

- potvrzení o odvozu a ukládce odpadů

- prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů

- certifikát jímky na dešťové vody ( pokud zde byla umístěna )

- prohlášení zhotovitele, že stavba byla provedena dle schválené PD a výrobky a materiály jsou certifikované a schválené normou

- předávací protokoly stavby

- certifikát hasicího přístroje a detekce požáru – dle PBŘS

- geodetické zaměření stavby ( GP )

- předávací protokol nebo smlouva od Vodáren nebo Obce ( vodovodní a kanal. přípojka)

- smlouva o připojení s ČEZem nebo jiným poskytovatelem